ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: Городищенский район

Мониторинг по состоянию на_10.07.2024 г. (Работы, выполненные за период с 03.07.2024-10.07.2024)

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section_id=176

| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало (по состоянию на день отчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало 03.06.2024 Окончание 31.07.2024 | 1.Установка лесов; 2.Очистка вручную поверхности фасадов; 3.Выравнивание внутренних поверхностей (оштукатуривание); 4. Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности; 5. Разборка труб отопления; 6.Прокладка трубопровода отопления электросвариванием труб; |  |  |